OCIU INFORMA

Durante la semana del 4 al 10 de marzo de 2019 la OCIU estará desarrollando los siguientes trabajos:

División de Mantenimiento Preventivos y Talleres

Pintura:

- Se continuarán los trabajos de pintura en áreas del Edificio Escuela Maternal, Escuela de Música, Taller de Mecánica y en el Edificio de Educación

Plomería:

- Reparaciones menores en baños del Edificio Ana María Oneill y Carmen Rivera Alvarado

- Trabajos en los baños inclusivos

Herrería:

- Instalación rejas en áreas del Complejo Deportivo

Mantenimiento Preventivo:

- Reparación en techos de los Edificios de Arquitectura, Estudios Generales y Centro de Estudiantes

- Mejoras en el lobby del Centro de Estudiantes

- Reparaciones e instalación de puertas de metal de la Escuela Superior y el 5to piso del Edificio de Educación

División de Electricidad

- Se continuará con los trabajos de reemplazo de lámparas y receptáculos en el Taller de Maquetas, Escuela de Arquitectura y se instalarán receptáculos adicionales en el Centro de Cómputos

- Reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en el Edificio Luis Palés Matos, en las Escuela Elemental y Superior y en el Edificio de Educación

- Reemplazo de lámparas a Tecnología LED en pasillos del Resi Campus

- Reemplazo de focos fundidos en la torre de las piscinas

- Se continuarán los trabajos de reemplazo de alimentadores y paneles de distribución en los pisos 2, 3 y 4 de la Torre A, Edificio Domingo Marrero Navarro

División de Ornamentación Panorámica

- Mantenimiento de áreas verdes en el área de las Piscinas, la Planta Central de Refrigeración, Residencias de la Facultad, Casa Klumb, Escuela de Arquitectura, Ciencias Naturales, Antiguo ROTC y Seguridad.

- Poda de árboles en Planta Central y en la Cancha de UHS

- Proyecto de remoción de raíz en árbol de Ficus que ocasionó la obstrucción de los desagües de aire acondicionado en la Biblioteca de Ciencias Naturales Fase II

- Trabajos de jardinería en la Facultad de Educación y en la Escuela Maternal para acreditación.

División de Refrigeración

- Se continuará con los trabajos de reparación en la tubería y bombas de la cisterna general por la compañía HVA VRF EXPERT

- Se continuará con la Instalación de manejadora AHU 1er piso del Edificio Agustín Stahl (música).  Los trabajos serán realizados por la compañía A & GS Contractor, Inc.

- Mantenimiento preventivo en unidades de aire acondicionado tipo “Split System” en manejadora AHU del Edificio Juan José Osuna y en las torres de enfriamiento “cooling tower” en el edificio nuevo ROTC.

Otros trabajos e iniciativas

- Apoyo a los procesos de acreditación Escuelas Laboratorio, Escuela Graduada de Trabajo Social y el Laboratorio Maternal.

Emitido por: Daphne Domínguez Herrera

Fecha:  1 de marzo de 2019